ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предоставляется единая таблица для всех заявленных вариантов исполнения медицинского изделия.

В случае если для медицинского изделия производителем не предусмотрены варианты исполнения, то заполняется ОДИН вариант исполнения – само изделие.

Таблица вариантов исполнения заполняется для всех медицинских изделий в том числе для медицинских изделий у которых нет комплектующих (составных частей).

При перерегистрации медицинского изделия информация в таблице вариантов исполнений не может содержать новые данные, отличные от записи в государственном реестре.

Таблица должна быть заверена производителем или уполномоченным представителем производителя.

Столбец A  Наименование Варианта исполнения на русском языке

Не нумеровать

В конце наименования знаки препинания [.  ,  ;] ставить не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

Если предусмотрено несколько вариантов исполнения, то они заполняются подряд, строки пропускать не нужно.

Столбец B  Наименование Варианта исполнения на казахском языке

Не нумеровать

В конце наименования знаки препинания [.  ,  ;] ставить не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

Если предусмотрено несколько вариантов исполнения, то они заполняются подряд, строки пропускать не нужно.

Столбец C Вид составных частей на русском языке

При наличии. Если к заявленному МИ данный вид составных частей не применим – указывать их в списке не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

Столбец D   Вид составных частей  на казахском языке

При наличии. Если к заявленному МИ данный вид составных частей не применим – указывать их в списке не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

Столбец E Наименование составных частей на русском языке

В конце наименования знаки препинания [.  ,  ;] ставить не нужно

При наличии одного комплектующего двух или более производителей – комплектующее повторяется с указанием одного из производителей.

Столбец F Наименование составных частей на казахском языке

В конце наименования знаки препинания [.  ,  ;] ставить не нужно.

При наличии одного комплектующего двух или более производителей – комплектующее повторяется с указанием одного из производителей.

Столбец G Производитель на русском языке

Наименование производителя указывается согласно данным заявления.

Для зарубежных производителей допускается указывать на английском языке.

Заполняется без «». Одна ячейка = один производитель

Столбец H Производитель на казахском языке

Наименование производителя указывается согласно данным заявления.

Для зарубежных производителей допускается на английском языке.

Заполняется без «»

Одна ячейка = один производитель

Столбец I Страна на русском языке

Одна ячейка = одна страна-производитель

Столбец J Страна на казахском языке

Одна ячейка = одна страна-производитель

Столбец K Модель на русском языке

Цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, позволяющее идентифицировать составные части.

При отсутствии  указывается: не применимо

Столбец L Модель на казахском языке

Цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, позволяющее идентифицировать составные части.

При отсутствии  указывается: қатысты емес