«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан  «О приостановлении медицинского применения серий (партий) медицинских изделий» № 5-НҚ от 06.01.2025

Приостановить серии (партии) медицинских изделий согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 5-НҚ от 06.01.2025 «О приостановлении медицинского применения серий (партий) медицинских изделий»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан  Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения медицинского изделия «Гистологический процессор Tissue-Tek VIP с принадлежностями» № 8-НҚ от 08.01.2025

- Гистологический процессор Tissue-Tek VIP с принадлежностями, РК МИ (in vitro)-0№024926, производитель Sakura Seiki Co., Ltd, Япония.

Основание: Приказ  № 8-НҚ от 08.01.2025 Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения медицинского изделия «Гистологический процессор Tissue-Tek VIP с принадлежностями»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «О запрете применения, реализации и изъятии из обращения серии (партии) лекарственного средства» № 10-НҚ от 08.01.2025

- Запретить применение, реализацию и изъять из обращения серию (партию) лекарственного средства № РК-ЛС-5№016534 «Фенистил Нью, капли для приема внутрь, 1 мг/мл», производства Haleon CH SARL, Швейцария, серии 4X8S, годен до 03.2026.

Основание: Приказ  № 10-НҚ от 08.01.2025 О запрете применения, реализации и изъятии из обращения серии (партии) лекарственного средства

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан  Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения медицинского изделия «Автоматический стейнер Tissue-Tek Prisma Plus с аппаратом для заключения под покровное стекло Tissue-Tek Film с принадлежностями» № 9-НҚ от 08.01.2025

- Автоматический стейнер Tissue-Tek Prisma Plus с аппаратом для заключения под покровное стекло Tissue-Tek Film с принадлежностями, РК МИ (in vitro)-0№024920, производитель Sakura Seiki Co., Ltd, Япония.

Основание: Приказ  № 9-НҚ от 08.01.2025 Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения медицинского изделия «Автоматический стейнер Tissue-Tek Prisma Plus с аппаратом для заключения под покровное стекло Tissue-Tek Film с принадлежностями»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан О возобновлении действия некоторых регистрационных удостоверений лекарственных средств  № 7-НҚ от 08.01.2025

- возобновить действие некоторых регистрационных удостоверений лекарственных средств согласно приложению к приказу.

Основание: Приказ  № 7-НҚ от 08.01.2025 О возобновлении действия некоторых регистрационных удостоверений лекарственных средств

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных 							средств, подлежащих возобновлению

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование лекарственного средства | Производитель, страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-ЛС-5№017716 | Люкрин Депо, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с растворителем в предварительно-наполненном двухкамерном шприце (PDS), 11.25 мг | Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Япония |
| 2 | РК-ЛС-5№019298 | Земплар®, раствор для инъекций, 5 мкг/мл, 1 мл | Авара Лискате Фармасьютикал Сервисез С.п.А, Италия |
| 3 | РК-ЛС-5№014087 | Алувиа, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг | Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко. КГ, Германия |
| 4 | РК-ЛС-5№016561 | Алувиа, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг/25 мг | Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко. КГ, Германия |
| 5 | РК-ЛС-5№018123 | Сурванта, суспензия для эндотрахеального введения, 25 мг/мл, 4 мл | Эббви Инк., США |
| 6 | РК-ЛС-5№018124 | Сурванта, суспензия для эндотрахеального введения, 25 мг/мл, 8 мл | Эббви Инк., США |

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан  «О приостановлении серий (партий) медицинских изделий» № 3-НҚ от 06.01.2025

№ РК-ИМН-5№013440 «Диализатор капиллярный класса FX стерильный, однократного применения, размерами: FX 60 classix», производства Fresenius Medical Care AG, Германия, серия F9FB14100, годен до 31.01.2027 г.;

№ РК-ИМН-5№018163 «Диагностический проводник Merit SplashWire™ Hydrophilic MSWSTDS35180 с внутренним диаметром .035 дюйм; длиной 180 см.», производства Merit Medical Systems, Inc., США, серия K2651282, годен до 01.04.2026 г.

Основание: Приказ  № 3-НҚ от 06.01.2025 «О приостановлении серий (партий) медицинских изделий»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан  «О приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного средства» № 4-НҚ от 06.01.2025

Приостановить действие регистрационного удостоверения лекарственного средства № РК-ЛС-5№011833 «Тержинан, таблетки вагинальные», производства Софартекс, Франция.

Основание: Приказ  № 4-НҚ от 06.01.2025 «О приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного средства»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан  Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения лекарственного средства «ЭЛЕЛАЙСО® лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД»  № 13-НҚ от 09.01.2025

- ЭЛЕЛАЙСО® лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД,  РК-ЛС-5№024914, производитель Pharmacia and Upjohn Company LLC, США.

Основание: Приказ  № 13-НҚ от 09.01.2025 Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения лекарственного средства «ЭЛЕЛАЙСО® лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «О приостановлении серий (партий) медицинских изделий» № 6-НҚ от 08.01.2025

- Приостановить серии (партии) медицинских изделий согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 6-НҚ от 08.01.2025 О приостановлении серий (партий) медицинских изделий

Перечень серий (партий) медицинских изделий, подлежащих приостановлению и изъятию из обращения

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование медицинских изделий | Производитель, страна | Номер серии (партии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РК-ИМН-5№014391 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации, размерами 0,1,2,3,4,5. Маска для кислородной терапии для детей | Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция | серия 030322, годен до 03.2027 г. - 1250 уп. |
| 2. | РК-ИМН-5№013999 | Катетер торакальный, прямой размер (Ch): 40 стерильный, однократного применения | Редакс С.п.А., Италия | серия F2204076, годен до 04.2027 г. - 650 уп. |
| 3. | РК-ИМН-5№015739 | Дермальный филлер на основе гиалуроновой кислоты Neuramis Lidocaine Series с лидокаином, в шприце 1 мл, стерильный, различных моделей: Neuramis Lidocaine | Медитокс Инк, Республика Корея | серия C023012G, годен до 13.12.2025 г. - 500 уп. |
| 4. | РК-ИМН-5№017731 | Материал гелевый на основе поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты Restylane LYFT Lidocaine с лидокаином | Q-Med AB, Швеция | серия 21774-1, годен до 31.03.2026 г. - 360 уп. |
| 5. | РК-ИМН-5№017728 | Материал гелевый на основе поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты Restylane DEFYNE с лидокаином | Q-Med AB, Швеция | серия 21667-1, годен до 30.04.2025 г. - 80 уп. |
| 6. | РК-ИМН-5№016173 | Материал гелевый на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Restylane Skinboosters Vital Light Lidocaine | Q-Med AB, Швеция | серия 22380-3, годен до 31.01.2026 г. - 360 уп. |
| 7. | РК-ИМН-5№016184 | Материал гелевый на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Restylane Skinboosters Vital Lidocaine | Q-Med AB, Швеция | серия 22458-2, годен до 28.02.2026 г. - 1980 уп. |
| 8. | РК-ИМН-5№017730 | Материал гелевый на основе поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты Restylane KYSSE с лидокаином | Q-Med AB, Швеция | серия 21759-1, годен до 31.05.2025 г. - 760 уп. |
| 9. | РК-ИМН-5№016172 | Материал гелевый на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Restylane Lidocaine | Q-Med AB, Швеция | серия 21525-1, годен до 31.01.2026 г. - 240 уп. |
| 10. | РК-ИМН-5№114960 | Система инфузионная амбулаторная баллонная “SUREFUSER+” 100 мл | Нипро Корпорейшн, Япония | серия 24A23P, годен до 31.12.2028 г. |
| 11. | РК-ИМН-5№018132 | Комплект «Нәрия» из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный – КОБ –18 | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия КОБ18 - 004.0223 , годен до 02.2026 г. |
| 12. | РК-ИМН-5№020300 | Расширенный комплект белья «Нәрия» для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31 | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия КОБ31 - 007.0923 , годен до 09.2026 г. |
| 13. | РК-ИМН-5№016180 | Шапочка-берет «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия ШБ - 017.0624 , годен до 06.2029 г. |
| 14. | РК МИ (ИМН)-0№026854 | Дермальный филлер на основе гидроксиапатита кальция Facetem™, в шприце 1.5 мл, стерильный | CG Bio Co., Ltd, Республика Корея | серия S1Q23023, годен до 30.11.2026 г. |
| 15. | РК МИ (ИМН)-0№026766 | Дермальный саморассасывающийся филлер ELLANSÉ S на основе поли-ε-капролактона, стерильный предварительно заполненный гелем, в шприце 1 мл, с иглами | Aqtis Medical B.V, Нидерланды | серия 092.05701, годен до 10.04.2026 г. |

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения некоторых лекарственных средств» № 48-НҚ от 15.01.2025

- Отозвать регистрационные удостоверения и изъять из обращения некоторые лекарственные средства согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 48-НҚ от 15.01.2025 Об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения некоторых лекарственных средств

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных 						средств, подлежащих отзыву и изъятию из обращения

| № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Наименование лекарственного средства | Производитель страна |
| --- | --- | --- | --- |
| № РК-БП-5№021544 | 21.08.2020 | Гемоктин®, 250 МЕ Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем и набором для введения | Биотест Фарма ГмбХ, Германия |
| № РК-БП-5№021545 | 21.08.2020 | Гемоктин®, 500 МЕ Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем и набором для введения | Биотест Фарма ГмбХ, Германия |
| № РК-БП-5№021546 | 21.08.2020 | Гемоктин®, 1000 МЕ Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем и набором для введения | Биотест Фарма ГмбХ, Германия |

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения медицинского изделия «Largal Ultra стоматологический материал для расширения каналов во флаконе 13 мл» № 49-НҚ от 17.01.2025

- Largal Ultra стоматологический материал для расширения каналов во флаконе 13 мл, РК-ИМН-5№001841, производитель Septodont, Франция.

Основание: Приказ  № 49-НҚ от 17.01.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения медицинского изделия «Largal Ultra стоматологический материал для расширения каналов во флаконе 13 мл»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения лекарственного средства «Абакавир и ламивудин» № 50-НҚ от 15.01.2025

- Абакавир и ламивудин, РК-ЛС-5№020716, производитель Ауробиндо Фарма Лимитед, Индия.

Основание: Приказ  № 50-НҚ от 15.01.2025 Об отзыве регистрационного удостоверения  и изъятии из обращения лекарственного средства «Абакавир и ламивудин»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения некоторых лекарственных средств» № 43-НҚ от 15.01.2025

- Отозвать регистрационные удостоверения и изъять из обращения некоторые лекарственные средства согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 43-НҚ от 15.01.2025 Об отзыве регистрационных удостоверений  и изъятии из обращения некоторых  лекарственных средств»

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных средств, подлежащих отзыву и изъятию из обращения

| № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Наименование лекарственного средства | Производитель страна |
| --- | --- | --- | --- |
| № РК-ЛС-5№020302 | 18.04.2019 | Микостер® 8 %, Лекарственный лак для ногтей | Пьер Фабр Медикамент, Франция |
| № РК-ЛС-5№020315 | 14.01.2019 | Локатоп® 0.1 %, Крем для наружного применения | Пьер Фабр Медикамент, Франция |

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «О возобновлении медицинского применения серий (партий) медицинских изделий»  № 38-НҚ от 14.01.2025

- возобновить медицинское применение серий (партий) медицинских изделий согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 38-НҚ от 14.01.2025 О возобновлении медицинского применения серий (партий) медицинских изделий

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных 							средств, подлежащих возобновлению

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование медицинских изделий | Производитель, страна | Номер серии (партии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РК-ИМН-5№014391 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации, размерами 0,1,2,3,4,5. Маска для кислородной терапии для детей | Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция | серия 030322, годен до 03.2027 г. - 1250 уп. |
| 2. | РК-ИМН-5№013999 | Катетер торакальный, прямой размер (Ch): 40 стерильный, однократного применения | Редакс С.п.А., Италия | серия F2204076, годен до 04.2027 г. - 650 уп. |
| 3. | РК-ИМН-5№015739 | Дермальный филлер на основе гиалуроновой кислоты Neuramis Lidocaine Series с лидокаином, в шприце 1 мл, стерильный, различных моделей: Neuramis Lidocaine | Медитокс Инк, Республика Корея | серия C023012G, годен до 13.12.2025 г. - 500 уп. |
| 4. | РК-ИМН-5№017731 | Материал гелевый на основе поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты Restylane LYFT Lidocaine с лидокаином | Q-Med AB, Швеция | серия 21774-1, годен до 31.03.2026 г. - 360 уп. |
| 5. | РК-ИМН-5№017728 | Материал гелевый на основе поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты Restylane DEFYNE с лидокаином | Q-Med AB, Швеция | серия 21667-1, годен до 30.04.2025 г. - 80 уп. |
| 6. | РК-ИМН-5№016173 | Материал гелевый на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Restylane Skinboosters Vital Light Lidocaine | Q-Med AB, Швеция | серия 22380-3, годен до 31.01.2026 г. - 360 уп. |
| 7. | РК-ИМН-5№016184 | Материал гелевый на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Restylane Skinboosters Vital Lidocaine | Q-Med AB, Швеция | серия 22458-2, годен до 28.02.2026 г. - 1980 уп. |
| 8. | РК-ИМН-5№017730 | Материал гелевый на основе поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты Restylane KYSSE с лидокаином | Q-Med AB, Швеция | серия 21759-1, годен до 31.05.2025 г. - 760 уп. |
| 9. | РК-ИМН-5№016172 | Материал гелевый на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Restylane Lidocaine | Q-Med AB, Швеция | серия 21525-1, годен до 31.01.2026 г. - 240 уп. |
| 10. | РК-ИМН-5№114960 | Система инфузионная амбулаторная баллонная «SUREFUSER+» 100 мл | Нипро Корпорейшн, Япония | серия 24A23P, годен до 31.12.2028 г. |
| 11. | РК-ИМН-5№018132 | Комплект «Нәрия» из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный – КОБ –18 | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия КОБ18 - 004.0223 , годен до 02.2026 г. |
| 12. | РК-ИМН-5№020300 | Расширенный комплект белья «Нәрия» для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31 | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия КОБ31 - 007.0923 , годен до 09.2026 г. |
| 13. | РК-ИМН-5№016180 | Шапочка-берет «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия ШБ - 017.0624 , годен до 06.2029 г. |
| 14. | РК МИ (ИМН)-0№026854 | Дермальный филлер на основе гидроксиапатита кальция Facetem™, в шприце 1.5 мл, стерильный | CG Bio Co., Ltd, Республика Корея | серия S1Q23023, годен до 30.11.2026 г. |
| 15. | РК МИ (ИМН)-0№026766 | Дермальный саморассасывающийся филлер ELLANSÉ S на основе поли-ε-капролактона, стерильный предварительно заполненный гелем, в шприце 1 мл, с иглами | Aqtis Medical B.V, Нидерланды | серия 092.05701, годен до 10.04.2026 г. |
| 16. | РК-ИМН-5№016179 | Бахилы «Нәрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения. Бахилы высокие «Нәрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия БВН40 - 007.0923 , годен до 09.2028 г. |
| 17. | № РК-ИМН-5№013440 | «Диализатор капиллярный класса FX стерильный, однократного применения, размерами: FX 60 classix» | Fresenius Medical Care AG, Германия | серия F9FB14100, годен до 31.01.2027 г. |
| 18. | № РК-ИМН-5№018163 | «Диагностический проводник Merit SplashWire™ Hydrophilic MSWSTDS35180 с внутренним диаметром .035 дюйм; длиной 180 см.» | Merit Medical Systems, Inc., США | серия K2651282, годен до 01.04.2026 г. |
| 19. | РК-ИМН-5№019862 | Повязка «Нәрия» для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения. Повязка «Нәрия» для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая размером: 8,5 х 10,5см (овальной формы) | ТОО «Super-pharm», Казахстан | серия TBD-03.1123, годен до 11.2026 г. |
| 20. | РК-ИМН-5№008846 | Наконечники для кружки Эсмарха и микроклизм, стерильные, для взрослых 8,0мм х 160мм | ООО «МИМ», РОССИЯ | серия 24003, годен до 01.2029 г. |
| 21. | РК-ИМН-5№022295 | Маска медицинская трехслойная одноразовая | ТОО «ГЕЛИКА», КАЗАХСТАН | серия FSCU994526, без срока годности. |
| 22. | РК МИ (ИМН)-0№024294 | Картридж NiproCart с бикарбонатом натрия для гемодиализа 650г | Nipro Renal Solutions Spain, S.L.U., ИСПАНИЯ | серия 4159D1, годен до 05.2027 г. |

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «О приостановлении действий регистрационного удостоверения медицинского изделия» № 35-НҚ от 13.01.2025

- № РК МИ (in vitro)-0№025652 «Автоматический хемилюминесцентный анализатор «TAKURRA» Т1000 (Т3000) с принадлежностями», производства товарищества с ограниченной ответственностью «Takurra», Казахстан.

Основание: Приказ  № 35-НҚ от 13.01.2025 О приостановлении действий регистрационного удостоверения медицинского изделия

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «О возобновлении действия регистрационных удостоверений медицинских изделий» № 66-НҚ от 20.01.2025

- № РК-ИМН-0№023523 «Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки «COVID-19 Ag+», производства товарищества с ограниченной ответственностью «Eco Pharm KZ», Казахстан;

- № РК-ИМН-5№015041 «Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)», производства товарищества с ограниченной ответственностью «Eco Pharm KZ», Казахстан.

Основание: Приказ  № 66-НҚ от 20.01.2025 О возобновлении действия регистрационных удостоверений медицинских изделий

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан  «О возобновлении действия регистрационного удостоверения лекарственного средства» № 205-НҚ от 10.04.2025.

Возобновить действие регистрационного удостоверения лекарственного средства № РК-ЛС-5№024579 «Миропентан, капсулы, 100 мг», производства Стерил-Ген Лайф, Индия.

Основание: Приказ  № 205-НҚ от 10.04.2025 «О возобновлении действия регистрационного удостоверения лекарственного средства»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Меногон», 75 МЕ порошок лиофилизованный для приготовления  раствора для инъекций в комплекте с растворителем № 5 и № 10» № 217-НҚ от 17.04.2025

- Меногон, 75 МЕ порошок лиофилизованный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем № 5 и № 10, РК-ЛС-5№016581, производитель Ферринг ГмбХ, Германия, держателя регистрационного удостоверения Ферринг ГмбХ, Германия

Основание: Приказ  № 217-НҚ от 17.04.2025 Об отзыве регистрационного

удостоверения лекарственного средства «Меногон», 75 МЕ порошок лиофилизованный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем № 5 и № 10

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств ГЛИЦ®, Суппозитории ректальные (2100 мг), ГЛИЦ®, Суппозитории ректальные (1405 мг)» № 216-НҚ от 17.04.2025

ГЛИЦ®, Суппозитории ректальные (2100 мг), РК-ЛС-5№020052, производитель Antibiotice S.A., Румыния;

ГЛИЦ®, Суппозитории ректальные (1405 мг), РК-ЛС-5№020051, производитель Antibiotice S.A., Румыния.

Основание: Приказ  № 216-НҚ от 17.04.2025 «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств ГЛИЦ®, Суппозитории ректальные (2100 мг), ГЛИЦ®, Суппозитории ректальные (1405 мг)»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационного   удостоверения           лекарственного средства «ВОЛЬТАРЕН®, 50 мг, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой» № 195-НҚ от 04.04.2025

ВОЛЬТАРЕН®, 50 мг, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой,  РК-ЛС-5№013520, производитель Новартис Урунлери, Турция, держателя регистрационного удостоверения Новартис Фарма АГ, Швейцария.

Основание: Приказ  № 195-НҚ от 04.04.2025 «Об отзыве регистрационного   удостоверения           лекарственного средства «ВОЛЬТАРЕН®, 50 мг, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств Нейродар, раствор для инъекций (500 мг/4мл), Нейродар, раствор для инъекций (1000 мг/4мл) № 198-НҚ от 04.04.2025

Нейродар, раствор для инъекций (500 мг/4мл), РК-ЛС-5№023670, производитель Лабораторио Фармацеутико С. Т. С. р. л., Италия, держателя регистрационного удостоверения Aмакса ЛТД, Великобритания;

Нейродар, раствор для инъекций (1000 мг/4мл), РК-ЛС-5№023669, производитель Лабораторио Фармацеутико С. Т. С. Р. Л., Италия, держателя регистрационного удостоверения Aмакса ЛТД, Великобритания.

Основание: Приказ  № 198-НҚ от 04.04.2025 «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств Нейродар, раствор для инъекций (500 мг/4мл), Нейродар, раствор для инъекций (1000 мг/4мл)

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств»

№ 204-НҚ от 09.04.2025

Отозвать регистрационные удостоверения лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 204-НҚ от 09.04.2025 «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Диклофенак», раствор  для внутримышечного введения 75 мг» № 271-НҚ от 02.06.2025

Отозвать регистрационное удостоверение «Диклофенак», раствор для внутримышечного введения 75 мг, производитель ТОО «DOSFARM», Казахстан, держателя регистрационного удостоверения ТОО «DOSFARM», Казахстан,             РК-ЛС-5№025480.

Основание: Приказ  № 271-НҚ от 02.06.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Диклофенак», раствор  для внутримышечного введения 75 мг»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного  средства «Андрокур® Депо», раствор для внутримышечных инъекций масляный, 300 мг/3 мл» № 312-НҚ от 27.06.2025

Отозвать регистрационное удостоверение «Андрокур® Депо», раствор для внутримышечных инъекций масляный, 300 мг/3 мл, РК-ЛС-5№004353, производитель компания «Байер АГ», держатель регистрационного удостоверения компания «Байер АГ».

Основание: Приказ  № 312-НҚ от 27.06.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного  средства «Андрокур® Депо», раствор для внутримышечных инъекций масляный, 300 мг/3 мл».

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационного удостоверения медицинского изделия антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR, DLPв наборе и без, размером (Fr) 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,14,15,17, 20» № 303-НҚ от 20.06.2025

Отозвать регистрационное удостоверение  медицинского изделия антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR, DLP в наборе и без, размером (Fr) 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,14,15,17, 20, РК-ИМН-5№115025, производитель компания «Medtronic Inc».

Основание: Приказ  № 303-НҚ от 20.06.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения медицинского изделия антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR, DLPв наборе и без, размером (Fr) 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,14,15,17, 20»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан Об отзыве регистрационного удостоверения на медицинское изделие

«Матрица регенерации твердой мозговой оболочки Durepair»  № 317-НҚ от 03.07.2025

Отозвать регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Матрица регенерации твердой мозговой оболочки Durepair», размером 2,5смx2,5см,2,5смx7,5см,5,0смx5,0см,7,5смx7,5см,10,0смx12,5см, стерильная, однократного применения, производитель Medtronic Inc., Соединённые Штаты Америки, РК-ИМН-5№011588.

Основание: Приказ  № 317-НҚ от 03.07.2025 Об отзыве регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Матрица регенерации твердой мозговой оболочки Durepair».

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств № 323-НҚ от 03.07.2025

Отозвать регистрационные удостоверения лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 323-НҚ от 03.07.2025 «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Теветен, 600 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой» № 329-НҚ от 04.07.2025

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Теветен, 600 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой», РК-ЛС-5№003276, производитель Майлан Лэбораториз САС, Франция.

Основание: Приказ  № 329-НҚ от 04.07.2025 Об отзыве регистрационного

удостоверения лекарственного средства «Теветен, 600 мг,  таблетки, покрытые пленочной оболочкой»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств № 330-НҚ от 04.07.2025

Отозвать регистрационные удостоверения лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 330-НҚ от 04.07.2025 «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан «Об отзыве регистрационных удостоверений медицинских изделий № 328-НҚ от 04.07.2025

Отозвать регистрационные удостоверения медицинских изделий согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 328-НҚ от 04.07.2025 «Об отзыве регистрационных удостоверений медицинских изделий»

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан Об отзыве регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Автоматический гематологический анализатор, закрытая система модельный ряд MS4-S (3Diff/5Diff)  MS4-Se(3Diff) MS9-5S(5Diff)» № 347-НҚ от 15.07.2025/

Отозвать регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Автоматический гематологический анализатор, закрытая система модельный ряд MS4-S (3Diff/5Diff) MS4-Se(3Diff) MS9-5S(5Diff), производитель Melet Schloesing Laboratoires, Франция, РК-МТ-0№022432.

Основание: Приказ  № 347-НҚ от 15.07.2025 Об отзыве регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Автоматический гематологический анализатор, закрытая система модельный ряд MS4-S (3Diff/5Diff)  MS4-Se(3Diff) MS9-5S(5Diff)».

«Решение государственного органа» приказ Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения  Республики Казахстан Об отзыве серии (партии) медицинского изделия № 343-НҚ от 14.07.2025.

Отозвать из обращения серии (партии) 2023110253, 2023111650, 2024020445 медицинского изделия «Антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR, DLP в наборе и без, размером (Fr) 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,14,15,17, 20», номер регистрационного удостоверения №РК-ИМН-5№115025, производитель компания «Medtronic Inc».

Основание: Приказ  № 343-НҚ от 14.07.2025 Об отзыве серии (партии) медицинского изделия.

Приостановить действие регистрационного удостоверения медицинского изделия № РК-ИМН-5№022037 «Антисептическое средство «DOCTOR SEPT», в вариантах исполнения», производства товарищества с ограниченной ответственностью «Комбинат Фараб», Казахстан.

Основание: Приказ  № 421-НҚ от 12.09.2025 «О приостановлении действия регистрационного удостоверения медицинского изделия»

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Клосарт®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг», РК-ЛС-5№024097, держатель регистрационного удостоверения «ООО ГЛЕДФАРМ ЛТД», Украина.

Основание: Приказ  № 434-НҚ от 22.09.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного  средства «Клосарт®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг»

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Триовит®, капсулы», РК-ЛС-5№004671, производитель КРКА, д.д., Ново место, Словения.

Основание: приказ № 394-НҚ от 19 августа 2025 года об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Триовит®, капсулы».

Отозвать регистрационные удостоверения следующих лекарственных средств:

- «Квентиакс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг», РК-ЛС-5№017052, производитель КРКА, д.д., Ново место, Словения;

- «Квентиакс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг», РК-ЛС-5№017053, производитель КРКА, д.д., Ново место, Словения;

- «Квентиакс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг», РК-ЛС-5№017054, производитель КРКА, д.д., Ново место, Словения;

- «Квентиакс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг», РК-ЛС-5№017055, производитель КРКА, д.д., Ново место, Словения.

Основание: приказ № 395-НҚ от 19 августа 2025 года об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Квентиакс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 100 мг, 200 мг и 300 мг».

Запретить медицинское применение и изъять из обращения серии (партии) лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 460-НҚ от 17.10.2025 О запрете медицинского применения и изъятии из обращения серий (партий) лекарственного средства.

Перечень серий (партий) лекарственных средств, подлежащих приостановлению и изъятию из обращения

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование лекарственного средства | Производитель, страна | Номер серии (партии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РК-ЛС-3№019709 | Ацикловир-СВС, таблетки, 200 мг. | ТОО «ТК Фарм Актобе», Казахстан | Серия 010725, годен до 01.07.2028 г.- 25002 уп. |
| 2. | РК-ЛС-3№019709 | Ацикловир-СВС, таблетки, 200 мг. | ТОО «ТК Фарм Актобе», Казахстан | серия 020725, годен до 02.07.2028 г. - 25004 уп. |
| 3. | РК-ЛС-3№019709 | Ацикловир-СВС, таблетки, 200 мг. | ТОО «ТК Фарм Актобе», Казахстан | Серия 030725, годен до 03.07.2028 г. - 25001уп. |
| 4. | РК-ЛС-3№019709 | Ацикловир-СВС, таблетки, 200 мг. | ТОО «ТК Фарм Актобе», Казахстан | Серия 170725, годен до 17.07.2028 г. - 25010 уп. |
| 5. | РК-ЛС-3№019709 | Ацикловир-СВС, таблетки, 200 мг. | ТОО «ТК Фарм Актобе», Казахстан | Серия 180725, годен до 18.07.2028 г. - 25009 уп. |

Запретить медицинское применение и изъять из обращения серию (партию) медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) крови «антиВГС-ИФА», серия №: 5011/1, срок годности 02.2027г., производитель ООО «ХЕМА», Россия, РК-ИМН-0№023470.

Основание: Приказ  №461-НҚ от 17.10.2025 О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 1 октября 2025 года № 444-НҚ «О запрете медицинского применения и изъятии из обращения серии (партии) медицинского изделия».

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Эспа-Липон, концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг/24 мл», РК-ЛС-5№012115, держатель регистрационного удостоверения «Эспарма ГмбХ», Германия.

Основание: Приказ  № 477-НҚ от 23.10.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Эспа-Липон, концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг/24 мл».

Отозвать регистрационные удостоверения лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  №491-НҚ от 05.11.2025 «Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств.

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных средств, подлежащих отзыву

| Номер регистрационного удостоверения | Наименование лекарственного средства | Держатель регистрацинного удостоверения, страна |
| --- | --- | --- |
| РК-ЛС-5№022183 | Актрапид® НМ Пенфилл®, раствор для инъекций 100 МЕ/мл | Ново Нордиск А/С, Дания |
| РК-ЛС-5№016483 | Актрапид® НМ Пенфилл®, раствор для инъекций 100 МЕ/мл | Ново Нордиск А/С, Дания |
| РК-ЛС-5№024413 | Актрапид® НМ Пенфилл®, раствор для инъекций 100 МЕ/мл | Ново Нордиск А/С, Дания |
| РК-ЛС-5№019009 | Микстард® 30 НМ Пенфилл®, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл | Ново Нордиск А/С, Дания |
| РК-ЛС-5№024421 | Микстард® 30 НМ Пенфилл®, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл | Ново Нордиск А/С, Дания |
| РК-ЛС-5№024414 | Протафан® НМ Пенфилл®, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл | Ново Нордиск А/С, Дания |
| РК-ЛС-5№016309 | Протафан® НМ Пенфилл®, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл | Ново Нордиск А/С, Дания |

Отозвать регистрационные удостоверения следующих лекарственных средств:

Месопраль, капсулы кишечнорастворимые, твердые 20 мг», РК-ЛС-5№022684, держатель регистрационного удостоверения АО «Химфарм», Казахстан;

«Месопраль, капсулы кишечнорастворимые, твердые 40 мг», РК-ЛС-5№022685, держатель регистрационного удостоверения АО «Химфарм», Казахстан.

Основание: Приказ  № 513-НҚ от 14.11.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Месопраль, капсулы кишечнорастворимые, твердые 20 мг и 40 мг»

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Апифит® мазь с прополисом, мазь, по 15 г в тубе», РК-ЛС-5№016623, держатель регистрационного удостоверения ПК «Фирма «КЫЗЫЛМАЙ», Казахстан.

Основание: Приказ  № 15-НҚ от 13.01.2026 Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства средства «Апифит® мазь с прополисом, мазь по 15 г в тубе».

Отозвать регистрационные удостоверения лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  № 19-НҚ от 13.01.2026 Об отзыве регистрационных удостоверений лекарственных средств.

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных средств, подлежащих отзыву

| Номер регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Наименование лекарственного средства | Держатель регистрацинного удостоверения, страна |
| --- | --- | --- | --- |
| РК-ЛС-5№026166 | 05.03.2024 | Адиновейт,Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем-вода для инъекций 1500 МЕ | Баксалта Инновейшнз ГмбХ Австрия |
| РК-ЛС-5№026167 | 05.03.2024 | Адиновейт,Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем-вода для инъекций 2000 МЕ | Баксалта Инновейшнз ГмбХ Австрия |
| РК-ЛС-5№026168 | 05.03.2024 | Адиновейт,Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем-вода для инъекций 3000 МЕ | Баксалта Инновейшнз ГмбХ Австрия |

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Флебавен®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг», РК-ЛС-5№023102, держатель регистрационного удостоверения ООО «КРКА-РУС», Россия.

Основание: Приказ  № 14-НҚ от 13.01.2026 Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Флебавен®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг».

Запретить медицинское применение и изъять из обращения серии (партии) медицинских изделий согласно приложению к настоящему Приказу.

Основание: Приказ  № 48-НҚ от 23.01.2026 О запрете медицинского применения и изъятии из обращения серий (партий) медицинских изделий.

Перечень серий (партий) медицинских изделий, подлежащих запрету к медицинскому применению и изъятию из обращения

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование медицинских изделий | Производитель, страна | Номер серии (партии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | РК МИ (ИМН)-0№026764 | NBL SOLEMAR®, спрей назальный, 25 мл | Iyon Saglik Medikal Kozmetik Ith. Ihr. San. Tic. A.S., ТУРЦИЯ | серия SW0431 |
| 22 | РК-ИМН-5№021798 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал PROLENE (синий) с условными №0; длиной нити 100 см с атравматическими иглами. | Ethicon LLC, США | серия THBCSD |

Запретить медицинское применение и изъять из обращения серии (партии) медицинских изделий согласно приложеню к настоящему Приказу.

Основание: Приказ  № 47-НҚ от 23.01.2026 О запрете медицинского применения и изъятии из обращения серий (партий) медицинских изделий.

Перечень серий (партий) медицинских изделий, подлежащих запрету к медицинскому применению и изъятию из обращения

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование медицинских изделий | Производитель, страна | Номер серии (партии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | РК-ИМН-5№011759 | Гиалуром, раствор для внутрисуставного введения 30 мг/2 мл, преднаполненный шприц 2 мл №1 | Ромфарм Компани С.Р.Л. (РУМЫНИЯ) | 2421763 |
| 22 | РК-ИМН-5№013889 | Гиалуром Хондро, раствор для внутрисуставного введения 60 мг/3 мл и 90 мг/3 мл, преднаполненный шприц 3 мл, №1 | Ромфарм Компани С.Р.Л. (РУМЫНИЯ) | 2422273 |
| 34 | РК-ИМН-5№020718 | Офтальмологические ножи, стерильные, однократного применения, Crescent изогнутый нож, с защитой | Yilmaz Medikal - Mustafa Nazlier, ТУРЦИЯ | 080125OME-CA |
| 45 | РК-ИМН-5№018768 | ТwAc® eyes | Юма Медикал ЛП, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | SDC1N2505 |
| 6 6 | РК-ИМН-5№012382 | Ланцеты одноразовые, стерильные MiniCollect, различных размеров и конфигураций (глубина прокола от 1мм до 3мм) | Грейнер Био-Уан ГмбХ, АВСТРИЯ | N227111 |

Запретить медицинское применение и изъять из обращения лекарственное средство «Достинекс®, таблетки, 0,5 миллиграмм, по 8 таблеток во флаконе, по 1 флакону в пачке из картона» № РК-ЛС-5№012082, производства Пфайзер Италия С.р.л., Италия, серия № LP9837, годен до 06.2026 г.

Основание: Приказ  № 46-НҚ от 23.01.2026 О запрете медицинского применения и изъятии из обращения лекарственного средства.

Приостановить действие регистрационных удостоверений лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  №51-НҚ от 23.01.2026 О приостановлении действия регистрационных удостоверений лекарственных средств.

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных средств, подлежащих приостановлению

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование лекарственных средств | Производитель, страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РК-ЛС-5№012907 | Мотинорм®, капли для приема внутрь | «Медлей Фармасьютикалз Лтд», Индия. |
| 2 | РК-ЛС-5№025800 | Аккузон, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1 г | «Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед», Индия. |
| 3 | РК-ЛС-5№022674 | Интазол, суспензия для приема внутрь | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 4 | РК-ЛС-5№021252 | ПАНТАЗОЛ, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 5 | РК-ЛС-5№021079 | ОЗОЛ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 6 | РК-ЛС-5№121759 | Нью Не-бол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 7 | РК-ЛС-5№121929 | Не-бол, суспензия для приема внутрь, 100 мг/5мл | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 8 | РК-ЛС-5№025187 | АМЗИТ-500, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 9 | РК-ЛС-5№025188 | АМЗИТ-250, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 10 | РК-ЛС-5№025652 | АМЗИТ, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг/5мл | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 11 | РК-ЛС-5№025999 | Интафлю, капсулы, 150 мг | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 12 | РК-ЛС-5№023299 | Азитремис, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |
| 13 | РК-ЛС-5№023323 | Азитремис, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг | «Линкольн Фармасьютикал Лтд», Индия. |

Запретить медицинское применение и изъять из обращения серии (партии) медицинского изделия «Степлер сшивающий хирургический эндоскопический СЕАА, СЕАВ со сменными кассетами: Сменные кассеты для эндоскопического степлера CADD-60ENTS» РК-ИМН-5№020318, производства Би. Джей. Зед Эйч. Эф. Пантер Медикал Эквипмент Ко., Лтд., КИТАЙ, серия 241010031, годен до 09.10.2029 г.

Основание: Приказ  №61-НҚ от 27.01.2026 О запрете медицинского применения и изъятии из обращения серии (партии) медицинского изделия.

Запретить медицинское применение и изъять из обращения лекарственное средство «Энцифер, Раствор для внутривенного введения, 2 г/5 мл, По 5 мл в ампуле из стекла. По 5 ампул в ячейковой упаковке из поливинилхлорида и фольги алюминиевой. По 1 ячейковой упаковке в коробке из картона» № РК-ЛС-5№022929, производства Эмкьюр Фармасьютикалс Лтд., ИНДИЯ, серия № ELF8AM5017, годен до 05.2028 г.

Основание: Приказ  № 60-НҚ от 27.01.2026 О запрете медицинского применения и изъятии из обращения лекарственного средства.

Приостановить действие регистрационных удостоверений лекарственных средств согласно приложению к настоящему приказу.

Основание: Приказ  №66-НҚ от 29.01.2026 О приостановлении действия регистрационных удостоверений лекарственных средств.

Перечень регистрационных удостоверений лекарственных средств, подлежащих приостановлению

| № п/п | Номер регистрационного удостоверения | Наименование лекарственного средства | Производитель, страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-ЛС-5№022549 | Нафазолин, капли назальные, по 10 мл во флакон-капельнице, 0,1% | ТОО НУРЕР, Казахстан |
| 2 | РК-ЛС-5№025224 | Анасома, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 1 мг | Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд, Индия |
| 3 | РК-ЛС-5№121700 | Архимакс, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг | Медокеми Лтд, Кипр |
| 4 | РК-ЛС-5№122093 | Мерограм, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг | Eugia Pharma Specialities Limited, Индия |
| 5 | РК-ЛС-5№122094 | Мерограм, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг | Eugia Pharma Specialities Limited, Индия |
| 6 | РК-ЛС-5№016816 | Племонем™ 0,5 г, порошок для приготовления раствора для инъекций, по 0,5 г | Плетхико Лабораториес Пвт. Лтд., Индия |
| 7 | РК-ЛС-5№016818 | Племонем™ 1г, порошок для приготовления раствора для инъекций, по 1,0 г | Плетхико Лабораториес Пвт. Лтд., Индия |
| 8 | РК-ЛС-5№023458 | Вегапенем, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, по 500 мг | Анфарм Хеллас С.А., Греция |
| 9 | РК-ЛС-5№023459 | Вегапенем, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, по 1000 мг | Анфарм Хеллас С.А., Греция |
| 10 | РК-ЛС-5№026290 | Диклофенак-Тева, капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, 100 мг | Ационо Фарма АГ, Швейцария |
| 11 | РК-ЛС-5№002319 | Диклофенак, суппозитории ректальные, 100 мг | ФАРМАПРИМ ООО, Молдова |
| 12 | РК-ЛС-5№018605 | Диклофенак, суппозитории ректальные, 50 мг | ФАРМАПРИМ ООО, Молдова |
| 13 | РК-ЛС-5№021596 | АРГЕТТ ДУО, твердые капсулы с модифицированным высвобождением, 75 мг | Теммлер Ирландия Лимитед, Ирландия |
| 14 | РК-ЛС-5№009047 | Макси™-75, раствор для внутримышечного введения, 75мг/3мл | Плетхико Лабораториес Пвт. Лтд., Индия |
| 15 | РК-ЛС-5№023652 | ДИНАПАР AQ, раствор для инъекций, 75мг/мл | Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед, Индия |
| 16 | РК-ЛС-5№022554 | Стерикорт, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 100мг | Русюрофарм ООО |
| 17 | РК-ЛС-5№011701 | Диклоген, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75мг/3мл | Аджио Фармацевтикалз Лимитед, Индия |
| 18 | РК-ЛС-5№015677 | НАФАЗОЛИН, капли назальные, 0,1% | Синтез ОАО, Россия |

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства балк-продукта «ГЛИТЕЙК (Тейкопланин), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем – вода для инъекций, 400 мг», РК-ЛС-5№020987, держатель регистрационного удостоверения «ПАО Киевмедпрепарат», Украина.

Основание: Приказ  №90-НҚ от 09.02.2026 Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «ГЛИТЕЙК (Тейкопланин), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем – вода для инъекций, 400 мг».

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Изоптин® (Верапамил), таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг», РК-ЛС-5№013857, держатель регистрационного удостоверения «Абботт Лабораториз ГмбХ», Германия.

Основание: Приказ  №89-НҚ от 09.02.2026 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Изоптин® (Верапамил), таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг».

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Левомицетин (Хлорамфеникол), порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г», РК-ЛС-5№009793, держатель регистрационного удостоверения «ПАО Киевмедпрепарат», Украина.

Основание: Приказ  №91-НҚ от 09.02.2026 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Левомицетин (Хлорамфеникол), порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г».

Отозвать регистрационное удостоверение балк-продукта «Труменба® (вакцина менингококковая группы В (рекомбинантная, адсорбированная) для профилактики менингококковых инфекций), суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза», РК-БП-5№024228, держатель регистрационного удостоверения «Пфайзер Инк», США.

Основание: Приказ  №92-НҚ от 09.02.2026 «Об отзыве регистрационного удостоверения балк-продукта «Труменба® (вакцина менингококковая группы В (рекомбинантная, адсорбированная) для профилактики менингококковых инфекций), суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза», 0.5 мл/доза».

Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства «Грасулан, капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг», РК-ЛС-5№122089, держатель регистрационного удостоверения «Гранд Медикал Групп АГ», Швейцария.

Основание: Приказ  № 447-НҚ от 03.10.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Грасулан, капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг.

«Лайленон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг», РК-ЛС-5№121954, держатель регистрационного удостоверения «Гранд Медикал Групп АГ», Швейцария;

«Лайленон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг», РК-ЛС-5№121955, держатель регистрационного удостоверения «Гранд Медикал Групп АГ», Швейцария.

Основание: Приказ  № 448-НҚ от 03.10.2025 «Об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Лайленон, таблетки, покрытые пленочной  оболочкой 25 мг и 50 мг».