Правила проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных

в Республике Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий (далее – продукция), зарегистрированных в Республике Казахстан (далее – Правила), определяют порядок проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан, и распространяются на субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий (далее – государственный орган), государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий (далее – экспертная организация).

2. Оценка безопасности и качества продукции в соответствии с пунктом 2 статьи 63-1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) относится к государственной монополии и осуществляется экспертной организацией – Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, имеющей испытательные лаборатории, аккредитованные в порядке, установленном абзацем два пункта 3 статьи 14 Кодекса.

3. Оценка безопасности и качества продукции осуществляется с целью:

1) подтверждения безопасности и качества продукции в пострегистрационный период, в том числе ввезенной и произведенной в период действия регистрационного удостоверения;

2) подтверждения безопасности и качества продукции, изъятой с рынка государственным органом при рекламациях, предъявляемых к качеству продукции;

3) подтверждения безопасности и качества продукции, изъятой с рынка государственным органом с учетом риск-ориентированного подхода;

4) подтверждения безопасности и качества продукции по результатам фармаконадзора лекарственных средств и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий;

5) подтверждения безопасности и качества продукции для предотвращения обращения фальсифицированной продукции на рынке Республики Казахстан.

4. Оплата услуг по проведению оценки безопасности и качества продукции производится заявителем на счет экспертной организации в соответствии с ценами, установленными уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с антимонопольным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 63-1 Кодекса.

Глава 2. Порядок проведения оценки безопасности и качества продукции

5. Оценка безопасности и качества продукции осуществляется на зарегистрированные лекарственные средства и медицинские изделия в Республике Казахстан, а также в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.

6. Оценке безопасности и качества подвергаются ввозимые в Республику Казахстан и произведенные на территории Республики Казахстан лекарственные средства и медицинские изделия, за исключением реагентов, комплектующих, расходных материалов, принадлежностей к медицинским изделиям, являющихся приборами, аппаратами и оборудованием и не зарегистрированных в качестве самостоятельного медицинского изделия.

7. Оценка безопасности и качества продукции осуществляется одним из следующих способов:

1) серийная оценка безопасности и качества лекарственных средств, произведенных в условиях, соответствующих требованиям Стандарта надлежащей производственной практики (GMP) (далее – GMP), утвержденного согласно подпункту 115) пункта 1 статьи 7 Кодекса и медицинских изделий, произведенных в условиях, соответствующих требованиям стандарта ISO 13485 или GMP;

2) оценка безопасности и качества каждой серии (партии) лекарственных средств;

3) декларирование безопасности и качества для:

лекарственных средств, произведенных в условиях, соответствующих требованиям стандарта GMP Республики Казахстан или GMP Евразийского экономического союза (далее – GMP РК или GMP ЕАЭС);

лекарственных средств, произведенных в странах региона Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения (ICH),  регуляторные органы которых входят в состав учредителей и постоянных членов ICH (страны Европейского союза, Соединенные Штаты Америки, Япония, Швейцария, Канада) (далее – GMP ICH);

медицинских изделий 2а (стерильные), 2б и 3 класса, произведенных в условиях, соответствующих требованиям стандарта ISO 13485;

медицинских изделий 1 и 2а (нестерильные) класса, произведенных в условиях, соответствующих требованиям стандарта ISO 13485 (при наличии).

8. Заявитель самостоятельно выбирает способ проведения оценки безопасности и качества продукции.

9. Оценка безопасности и качества продукции включает:

1) заключение договора на проведение работ по оценке безопасности и качества продукции между заявителем и государственной экспертной организацией в соответствии с Гражданским кодексом  Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года;

2) подачу заявки на проведение оценки безопасности и качества продукции (далее – заявка) с приложением документов и материалов, предусмотренных пунктами 11, 12 и 13 настоящих Правил;

3) проверку на полноту представленных документов и сверку указанных в них данных со сведениями в Государственном реестре зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан;

4) отбор и испытание образцов лекарственных средств (при серии/партии);

5) регистрация и выдача сертификата соответствия продукции.

Подача заявки и документов заявителем осуществляется в электронном виде в информационной системе государственной экспертной организации.

Параграф 1. Порядок подачи заявки на проведение оценки безопасности и качества продукции

10. Заявитель посредством информационной системы государственной экспертной организации представляет заявку на проведение оценки безопасности и качества продукции по форме согласно приложению 1  настоящим Правилам.

При подаче заявки на проведение серийной оценки безопасности и качества продукции, срок действия регистрационного удостоверения составляет не менее шести месяцев со дня подачи заявки.

11. К заявке при проведении серийной оценки безопасности и качества продукции предоставляются на электронном носителе:

1) копия лицензии на занятие фармацевтической деятельностью с соответствующим приложением к лицензии или уведомления о начале деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон «О разрешениях и уведомлениях»), для иностранных юридических лиц – справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиалов (представительств) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» (далее – Закон «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»);

3) копия информации о предприятии-производителе: досье производственной площадки с учетом производственных площадок, осуществляющих все этапы производства и контроля качества, для медицинских изделий - досье производственной площадки и (или) руководство по качеству;

4) для ввозимых лекарственных средств – нотариально засвидетельствованная или апостилированная в соответствии с требованиями Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года «Перечень государств, признающих апостиль» (далее – Гаагская конвенция) копия действующего сертификата GMP, для лекарственных средств, произведенных на территории Республики Казахстан - нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего соответствие производственной площадки требованиям GMP Республики Казахстан;

5) для медицинских изделий нотариально засвидетельствованная или апостилированная в соответствии с требованиями Гаагской конвенции копия действующего сертификата ISO 13485 или GMP;

6) копия документа, подтверждающего качество продукции от производителя;

7) копия сертификата о происхождении товара, предназначенного для ввоза на территорию Республики Казахстан;

12. К заявке при проведении оценки безопасности и качества каждой серии (партии) продукции предоставляются на электронном носителе:

1) копия лицензии на занятие фармацевтической деятельностью с соответствующим приложением к лицензии или уведомления о начале деятельности в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», для иностранных юридических лиц – справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиалов (представительств) в соответствии с Законом                    «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»);

2) копия документа, подтверждающего качество продукции от производителя;

3) для лекарственных препаратов: вакцин, сывороток, бактериофагов, анатоксинов, аллергенов и препаратов крови, ввозимых в Республику Казахстан, дополнительно предоставляется копия сертификата качества серии, выданного лабораторией страны производителя или официальной лабораторией, уполномоченной регуляторным органом проводивший контроль качества с целью выпуска серии на рынок;

4) копия сертификата о происхождении товара, предназначенного для ввоза на территорию Республики Казахстан;

5) копия накладной, счет-фактуры или инвойса;

6) копия таможенной декларации на продукцию (электронная), заверенная оттиском печати заявителя, за исключением продукции произведенной и ввозимой из государств-членов Евразийского экономического союза;

7) копия контракта (договора) между производителем (держателем РУ) и (или) официальным его представителем и дистрибьютором Республики Казахстан на поставку (при ввозе) лекарственных средств.

В случае наличия контракта между официальным представителем производителя и дистрибьютором Республики Казахстан предоставляется документ, подтверждающий правомочность официального представителя на заключение контрактов с третьими лицами;

8) справка (произвольная форма) о наличии готовых к реализации лекарственных средств, указанных в заявке (только для лекарственных средств, произведенных на территории Республики Казахстан).

13. К заявке при проведении оценки безопасности и качества продукции путем декларирования предоставляются на электронном носителе:

1) копия лицензии на занятие фармацевтической деятельностью с соответствующим приложением к лицензии или уведомления о начале деятельности в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», для иностранных юридических лиц – справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиалов (представительств) в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»);

2) для ввозимых лекарственных средств – копия действующего сертификата GMP ICH, для лекарственных средств, произведенных на территории Республики Казахстан – копия документа, подтверждающего соответствие производственной площадки GMP РК или GMP ЕАЭС (при наличии);

3) для медицинских изделий 2а (стерильные), 2б и 3 класса – копия действующего сертификата ISO 13485 или GMP, для медицинских изделий 1 и 2а (не стерильные) классов (при наличии);

4) копия декларации о соответствии продукции согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

5) копия документа, подтверждающего качество продукции от производителя;

6) для лекарственных средств – копия документа о назначении уполномоченного лица от производителя или держателя регистрационного удостоверения или доверенности на уполномоченное лицо дистрибьюторской компании Республики Казахстан, для медицинских изделий – копия доверенности на уполномоченного представителя производителя о предоставлении права подписи на декларации о соответствии продукции, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки (предоставляется один раз и вносится в базу данных экспертной организации, при последующем обращении предоставляется копия действующего документа);

7) для лекарственных препаратов: вакцин, сывороток, бактериофагов, анатоксинов, аллергенов и препаратов крови, ввозимых в Республику Казахстан, дополнительно предоставляется копия сертификата качества серии, выданного лабораторией страны производителя или иной официальной сертифицированной лабораторией, уполномоченными регуляторными органами проводить контроль качества с целью выпуска серии на рынок;

8) копия сертификата о происхождении товара, предназначенного для ввоза на территорию Республики Казахстан;

9) копия накладной, счет-фактуры или инвойса;

10) копия таможенной декларации на продукцию (электронная), заверенная оттиском печати заявителя, за исключением продукции произведенной и ввозимой из государств-членов Евразийского экономического союза;

11) копия контракта (договора) между производителем (держателем РУ) и (или) официальным его представителем и дистрибьютором Республики Казахстан на поставку (при ввозе) лекарственных средств.

В случае наличия контракта между официальным представителем производителя и дистрибьютором Республики Казахстан представляется документ, подтверждающий правомочность официального представителя на заключение контрактов с третьими лицами;

12) справка (произвольная форма) о наличии готовых к реализации лекарственных средств и медицинских изделий, указанных в заявке (только для лекарственных средств и медицинских изделий, произведенных на территории Республики Казахстан);

13) копия действующего сертификата, подтверждающего соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных средств (надлежащая дистрибьюторская практика - GDP), для производителей Республики Казахстан - копия сертификата, подтверждающего соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных средств (надлежащая производственная практика - GMP), по форме предусмотренной Правилами инспектирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 ноября 2009 года № 742 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5942).

14. В случае предоставления не полного пакета документов, предусмотренных пунктами 11, 12 и 13 настоящих Правил, обнаружения недостоверной информации, несоответствия данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, экспертная организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки направляет заявителю посредством информационной системы уведомление (в произвольной форме) об устранении соответствующих замечаний. Заявитель в срок не более 10 рабочих дней со дня получения уведомления, не входящий в общий срок проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий устраняет соответствующие замечания.

В случае не устранения замечаний заявителю в течение 10 рабочих дней выдается решение об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции  по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

15. В случае выявления несоответствий по упаковке и маркировке (при серийной оценке, серии/ партии) заявитель подает заявку на проведение процедуры внесения изменений в регистрационное досье в соответствии пунктами 1 и 3 статьи 63 Кодекса после получения решения об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

По результатам внесенных изменений в регистрационное досье заявитель повторно предоставляет заявку на проведение оценки безопасности и качества продукции с приложением пакета документов, предусмотренных пунктами 11, 12 настоящих Правил.

При невнесении заявителем в течение шести месяцев изменений в регистрационное досье по упаковке и маркировке в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 63 Кодекса, экспертная организация направляет соответствующую информацию в государственный орган о необходимости уничтожения (утилизации) продукции в порядке, предусмотренном статьей 79 Кодекса или о возврате продукции производителю.

Параграф 2. Порядок проведения оценки безопасности и качества продукции при серийной оценке, серии (партии) и декларировании

16. При проведении серийной оценки безопасности и качества продукции проводятся:

1) оценка условий производства и системы обеспечения качества или признание для производителей Республики Казахстан результатов оценки условий производства, проведенной в последние три года при государственной регистрации;

2) испытание образцов продукции, за исключением медицинских изделий, являющихся аппаратами, приборами и оборудованием.

Серийная оценка безопасности и качества продукции проводится в срок не более десяти рабочих дней со дня подачи заявки, в срок проведения серийной оценки безопасности и качества продукции не входит время организации и проведения оценки условий производства и системы обеспечения качества, а также испытания образцов продукции.

17. Оценку условий производства и системы обеспечения качества продукции проводит комиссия, назначенная экспертной организацией.

18. В случае дополнения перечня продукции, произведенной на той же производственной площадке, при наличии действующего сертификата соответствия продукции (при серийной оценке) осуществляется признание результатов оценки условий производства и системы обеспечения качества при серийной оценке безопасности и качества с проведением испытаний образцов продукции. В случае положительных результатов испытаний выдается сертификат соответствия продукции (при серийной оценке) со сроком действия равным сроку действия действующего сертификата соответствия продукции (при серийной оценке). В случае выпуска продукции в дополнительной групповой упаковке без изменений первичной упаковки, произведенной на той же производственной площадке, при наличии действующего сертификата соответствия продукции (при серийной оценке) осуществляется признание результатов оценки условий производства и системы обеспечения качества при серийной оценке безопасности и качества без проведения испытаний образцов продукции. В действующий сертификат соответствия продукции (при серийной оценке) добавляется дополнительная групповая упаковка.

19. Оценка условий производства и системы обеспечения качества лекарственных средств проводится на соответствие требованиям GMP, медицинских изделий на соответствие требованиям стандарта ISО 13485 или GMP.

20. При поступлении продукции, прошедшей серийную оценку безопасности и качества с проведением испытаний образцов продукции в лаборатории производителя или контрактной лаборатории, экспертная организация до выдачи сертификата соответствия продукции (при серийной оценке) оценивает представленные заявителем образцы с последующим их возвратом на соответствие упаковки и маркировки утвержденному макету упаковки при государственной регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационное досье в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 75 Кодекса.

21. По завершении оценки условий производства и системы обеспечения качества в течение двадцати рабочих  дней со дня окончания оценки производства составляется отчет оценки условий производства и системы обеспечения качества при оценке безопасности и качества лекарственных средств по форме в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам и(или) отчет оценки условий производства и системы обеспечения качества при оценке безопасности и качества медицинских изделий по форме в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах, из которых первый остается в экспертной организации, второй направляется заявителю.

22. По результатам оценки условий производства и системы обеспечения качества и проведенных испытаний продукции в течение 1 рабочего дня со дня подписания комиссией отчета оценки условий производства и системы обеспечения качества выдается сертификат соответствия продукции (при серийной оценке) по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам и приложение к сертификату соответствия продукции (при серийной оценке) согласно приложению 7 к настоящим Правилам, либо решение об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции (при серийной оценке) по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

23. Оценка безопасности и качества каждой серии (партии) продукции осуществляется в срок не более двадцати рабочих дней со дня подачи заявки путем проведения экспертизы представленных документов и испытаний образцов продукции.

24. Оценка безопасности и качества продукции путем декларирования проводится в срок не более десяти рабочих дней со дня приема заявления.

25. Сертификат соответствия продукции (при декларировании) выдается на основании положительной экспертизы документов, представленных заявителем.

Параграф 5. Порядок проведения отбора и испытаний

образцов продукции

27. Отбор образцов продукции для оценки безопасности и качества продукции при серии/партии производят в течение двух рабочих дней после проведения экспертизы документов с учетом требований действующих фармакопей на территории Республики Казахстан и нормативного документа по качеству для лекарственных средств и медицинских изделий на конкретную продукцию согласно алгоритму отбора образцов продукции в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам.

При отборе образцов продукции составляется акт отбора образцов продукции по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

28. Отбор образцов продукции производят специалисты экспертной организации в присутствии заявителя на оптовом складе или складе готовой продукции производителя в случае соблюдения в них условий хранения, соответствующих требованиям нормативного документа по качеству продукции.

В случае отсутствия территориального подразделения экспертной организации на административной территории заявителя, отбор образцов осуществляют представители территориального подразделения государственного органа в присутствии заявителя.

Отправку образцов продукции в экспертную организацию в случае отсутствия территориального подразделения экспертной организации осуществляет заявитель с соблюдением условий хранения при транспортировке.

Образцы продукции, хранящиеся на оптовом складе, имеющего сертификат надлежащей дистрибьюторской практики в соответствии с требованиями Стандарта надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), или на складе производителя Республики Казахстан, имеющего сертификат GMP, отбираются ответственным лицом организации оптовой реализации или производителем в количестве, согласованном с экспертной организацией. Отбор образцов продукции оформляется актом приема-передачи образцов продукции, по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

29. Одновременно с отбором образцов продукции на испытания производится отбор контрольных образцов в количествах, равных количеству отобранных образцов. Контрольные образцы, хранятся у заявителя. Заявитель гарантирует качество контрольных образцов, до истечения срока годности продукции или срока действия сертификатов соответствия продукции (при серии/партии) о чем указывается в акте отбора образцов продукции.

30. Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, опечатывают на месте отбора.

31. Идентификация продукции осуществляется на основе:

1) анализа документов, характеризующих серию (партию) продукции (регистрация в Республике Казахстан, товаротранспортная накладная, счет-фактура или инвойс, сертификат качества, декларация на товар, договор поставки, контракт, сертификат происхождения, штриховой код, номера отобранных серий);

2) совпадения серий на образцах с соответствующими номерами в сопроводительной документации;

3) принадлежности отобранных образцов к продукции производителя;

4) соблюдения условий транспортировки и хранения.

Перечень показателей для проведения испытаний продукции при серийной оценке безопасности и качества  и серии/партии продукции определяется по показателям «описание», «pH», «упаковка», «маркировка», «стерильность», «микробиологическая чистота» на основании нормативных документов по качеству продукции.

32. Проведение испытаний отобранных образцов продукции с рынка при серийной оценке и декларировании осуществляется для:

лекарственных средств, требующих особых условий хранения;

лекарственных средств, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательной системы медицинского страхования (ОСМС);

лекарственных средств, впервые зарегистрированных на территории Республики Казахстан;

Отбор образцов продукции при серийной оценке и декларировании осуществляется специалистами экспертной организации в присутствии представителя производителя. График отбора образцов согласовывается с производителями или уполномоченным лицом (представителем) производителя.

33. Для проведения испытаний производитель или уполномоченный представитель производителя предоставляет стандартные образцы химических веществ, стандартные образцы биологических препаратов, тест-штаммы микроорганизмов, культуры клеток, специфические реагенты, расходные материалы, применяемые при проведении лабораторных испытаний лекарственных средств и стерильных медицинских  изделий, за исключением указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящих  Правил  в количествах, достаточных для трехкратного лабораторного испытания с остаточным сроком годности не менее шести месяцев.

34. Перечень показателей для проведения испытаний продукции, отобранной с рынка, определяется на основании нормативных документов по качеству продукции.

35. Испытания образцов продукции проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории экспертной организации. Испытания образцов продукции проводятся в лаборатории производителя или контрактной лаборатории в случаях, если нормативными документами по качеству установлены испытания, связанные с образцами, требующими особых условий транспортировки, специфического оборудования и вспомогательных средств.

При проведении испытаний продукции в лаборатории производителя или контрактной лаборатории заявитель при заключении договора предоставляет соответствующее письмо-обоснование.

Испытания проводятся за счет средств производителя в соответствии с установленными ценами на услуги, реализуемыми субъектом государственной монополии, утвержденными согласно абзацу два пункта 2 статьи 63-1 Кодекса.

36. Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

Параграф 7. Порядок регистрации и выдачи сертификата соответствия продукции (при серийной оценке), сертификата соответствия продукции (при серии/партии), сертификата соответствия продукции (при декларировании)

37. При положительных результатах проведенных работ по оценке безопасности и качества продукции, экспертная организация оформляет сертификат соответствия продукции (при серийной оценке) по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам, сертификат соответствия продукции (при серии/партии) по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам, сертификат соответствия продукции (при декларировании) по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам (далее – сертификаты соответствия продукции), и регистрирует его в течение двух рабочих дней в информационной системе экспертной организации.

38. При указании конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия продукции (при серийной оценке), дополнительно оформляется Приложение к сертификату соответствия продукции (при серийной оценке) согласно приложению 7 к настоящим Правилам, к сертификату соответствия продукции (при серии/партии), оформляется Приложение к сертификату соответствия продукции (серии/партии) согласно приложению 14 к настоящим Правилам, к сертификату соответствия продукции (при декларировании) оформляется Приложение к сертификату соответствия продукции (при декларировании) по форме, согласно приложениям 15 к настоящим Правилам.

Сертификаты соответствия продукции подписывают работники экспертной организации, определенные и уполномоченные приказом руководителя экспертной организации.

39. Срок действия сертификата соответствия продукции (при серии/партии), сертификата соответствия продукции (при декларировании) устанавливается до окончания срока годности (эксплуатации) продукции.

Срок действия сертификата соответствия продукции (при серийной оценке) устанавливается на период не более трех лет.

Вновь выданный сертификат соответствия продукции (при серийной оценке) распространяется на всю продукцию, находящуюся в обращении на территории Республики Казахстан с остаточным сроком годности.

40. Сведения о выданных сертификатах соответствия продукции, доступны на сайте государственной экспертной организации.

41. При отрицательных результатах оценки безопасности и качества продукции экспертная организация оформляет в течение двух рабочих дней после дня получения протокола испытаний, решение об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

42.  В случае вынесения решения об отказе в выдаче сертификата  соответствия продукции, заявитель принимает меры по уничтожению (утилизации) продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14, 25 и первой части пункта 14 в порядке, предусмотренном статьей 79 Кодекса или о возврате продукции производителю  и в срок до пятнадцати рабочих дней со дня уничтожения (утилизации) продукции направляет соответствующую информацию в государственный орган.

Глава 3. Приостановление или отзыв действия сертификата соответствия продукции (при серийной оценке), сертификата соответствия продукции (при серии/партии) сертификата соответствия продукции

(при декларировании)

43. Действие сертификатов соответствия продукции приостанавливается или отзывается экспертной организацией по инициативе государственного органа или владельца регистрационного удостоверения продукции в случаях, предусмотренных Правилами запрета, приостановления, изъятия или ограничения из обращения лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 106, (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10670);

44. Государственная экспертная организация оформляет решение о приостановлении, отзыве сертификата соответствия продукции (при серийной оценке), сертификата соответствия продукции (при серии/партии), сертификата соответствия продукции (при декларировании) по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам, и вносит соответствующие записи в информационной системе государственной экспертной организации и в единую базу данных.

45. В случаях несогласия с решением экспертной организации заявитель вправе обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.